Data Perhitungan perolehan kembali (% Recovery)

Tabel 5. Data Akurasi Titrasi Sampel Asam Kuat dengan Larutan Standar NaOH 0,103 M

| Titrasi | Konsentrasi HCl yang di-spike (M) | Konsentrasi H+ (M) dalam Sampel tanpa spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Konsentrasi H+ (M) dalam sampel spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Recovery (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM |
| 1 | 0,1206 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0412 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1658 | 102,4046 | 102,4046 | 103,3167 |
| 2 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0422 | 0,0422 | 0,1658 | 0,1658 | 0,1657 | 103,3167 | 102,4876 | 102,4046 |
| 3 | 0,1206 | 0,0421 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1658 | 101,7413 | 102,4876 | 103,3167 |
| 4 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| 5 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| 6 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| 7 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| Rata-rata |  | 0,0415 | 0,0415 | 0,0413 | 0,1651 | 0,1651 | 0,1652 | 102,4876 | 102,4757 | 102,7126 |

Tabel 6. Data Akurasi Titrasi Sampel Asam Kuat dengan Larutan Standar NH4OH 0,103 M

| Titrasi | Konsentrasi HCl (M) yang di-spike | Konsentrasi H+ (M) dalam Sampel tanpa spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Konsentrasi H+ (M) dalam sampel spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Recovery (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM |
| 1 | 0,1206 | 0,0422 | 0,0421 | 0,0421 | 0,1658 | 0,1653 | 0,1658 | 102,4876 | 102,1559 | 102,5705 |
| 2 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0417 | 0,0421 | 0,1657 | 0,1648 | 0,1653 | 103,2338 | 102,0730 | 102,1559 |
| 3 | 0,1206 | 0,0417 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1653 | 0,1648 | 0,1657 | 102,4876 | 102,4876 | 103,2338 |
| 4 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1653 | 0,1648 | 0,1648 | 102,9022 | 102,4876 | 102,4876 |
| 5 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| 6 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| 7 | 0,1206 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 102,4876 | 102,4876 | 102,4876 |
| Rata-rata |  | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | 0,1652 | 0,1649 | 0,1651 | 102,6534 | 102,3810 | 102,5586 |

Tabel 7. Data Akurasi Titrasi Sampel Asam Lemah dengan Larutan Standar NaOH 0,103 M

| Titrasi | Konsentrasi CH3COOH yang di-spike (M) | Konsentrasi H+ (M)dalam Sampel tanpa spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Konsentrasi H+ (M) dalam sampel spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Recovery (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM |
| 1 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0215 | 0,0221 | 0,1432 | 0,1452 | 0,1447 | 69,6848 | 70,8883 | 70,2579 |
| 2 | 0,1745 | 0,0211 | 0,0216 | 0,0216 | 0,1432 | 0,1442 | 0,1432 | 69,9713 | 70,2579 | 69,6848 |
| 3 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0211 | 0,0215 | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 70,2579 | 70,5444 | 70,3152 |
| 4 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 70,2579 | 70,2579 | 70,2579 |
| 5 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 70,2579 | 70,2579 | 70,2579 |
| 6 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 70,2579 | 70,2579 | 70,2579 |
| 7 | 0,1745 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 70,2579 | 70,2579 | 70,2579 |
| Rata-rata |  | 0,0215 | 0,0215 | 0,0217 | 0,1439 | 0,1443 | 0,1441 | 70,1351 | 70,3889 | 70,1842 |

Tabel 8. Data Akurasi dari Titrasi Sampel Asam Lemah  dengan Larutan Standar NH4OH 0,103 M

| Titrasi | Konsentrasi CH3COOH (M) yang di-spike | Konsentrasi H+ (M) dalam Sampel tanpa spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Konsentrasi H+ (M) dalam sampel spike yang dititrasi dengan indikator |  |  | Recovery (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM | EPRK | PP | MM |
| 1 | 0,1745 | 0,0318 | 0,0731 | 0,0721 | 0,1535 | 0,2678 | 0,2678 | 69,7421 | 111,5759 | 112,1490 |
| 2 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0721 | 0,0731 | 0,1535 | 0,2668 | 0,2678 | 70,2579 | 111,5759 | 111,5759 |
| 3 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0711 | 0,0726 | 0,1545 | 0,2678 | 0,2683 | 70,8309 | 112,7221 | 112,1490 |
| 4 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1545 | 0,2668 | 0,2678 | 70,8309 | 111,5759 | 112,1490 |
| 5 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1545 | 0,2678 | 0,2678 | 70,8309 | 112,1490 | 112,1490 |
| 6 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1545 | 0,2678 | 0,2678 | 70,8309 | 112,1490 | 112,1490 |
| 7 | 0,1745 | 0,0309 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1545 | 0,2678 | 0,2678 | 70,8309 | 112,1490 | 112,1490 |
| Rata-rata |  | 0,0310 | 0,0721 | 0,0723 | 0,1542 | 0,2675 | 0,2679 | 70,5935 | 111,9853 | 112,0671 |